## X
x0 | FlowmeterPulse_F1
x1 | FlowmeterPulse_F2
x2 | FlowmeterPulse_F3
x3 | FlowmeterPulse_F4
x4 | FlowmeterPulse_Fmain

## Y
Y20 | Valve_F1
Y21 | Valve_F2
Y22 | Valve_F3
Y23 | Valve_F4
Y24 | Pump_Main
Y25 | Pump_F
Y26
Y27

## D0-D100
D0 | OperationMode | 1:volumetric
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11
D12
D13
D14
D15
D16
D17
D18
D19
D20
D21
D22
D23
D24
D25
D26
D27
D28
D29
D30

## D100-D200
D100 | Lph_F1
D101 | Lph_F2
D102 | Lph_F3
D103 | Lph_F4
D104 | Lph_Fmain
D105
D106 | TotalPulses_F1
D107
D108 | TotalPulses_F2
D109
D110 | TotalPulses_F3
D111
D112 | TotalPulses_F4
D113
D114 | TotalPulses_Fmain
D115
D116 | Vol_TotalCycleTimer_F1 | 100ms pulse
D117 | Vol_TotalCycleTimer_F2
D118 | Vol_TotalCycleTimer_F3
D119 | Vol_TotalCycleTimer_F4
D120
D121 | RemPulseTime_F1 | For calculation of flow Lpm
D122 | RemPulseTime_F2
D123 | RemPulseTime_F3 |  | 0.01
D124 | RemPulseTime_F4
D125 | RemPulseTime_Fmain
D126 | PulseTime_01s_F1
D127 | PulseTime_01s_F2
D128 | PulseTime_01s_F3
D129 | PulseTime_01s_F4
D130 | PulseTime_01s_Fmain
D131
D132 | Vol_ReqTotalPulses_F1
D133
D134 | Vol_ReqTotalPulses_F2
D135
D136 | Vol_ReqTotalPulses_F3
D137
D138 | Vol_ReqTotalPulses_F4
D139
D140 | Vol_CycleTime_F1 | dSec
D141 | Vol_CycleTime_F2 | dSec
D142 | Vol_CycleTime_F3 | dSec
D143 | Vol_CycleTime_F4 | dSec
D144 | Vol_CurrentCycleTotalPulses_F1
D145 | Vol_CurrentCycleTotalPulses_F2
D146 | Vol_CurrentCycleTotalPulses_F3
D147 | Vol_CurrentCycleTotalPulses_F4
D148 | Vol_LastCyclePulses_F1
D149 | Vol_LastCyclePulses_F2
D150 | Vol_LastCyclePulses_F3
D151 | Vol_LastCyclePulses_F4
D152
D153
D154
D155
D156
D157
D158
D159
D160
D161
D162
D163
D164
D165
D166
D167
D168 | Vol_TotalCycleTime_dsec_F1
D169 | Vol_TotalCycleTime_dsec_F2
D170 | Vol_TotalCycleTime_dsec_F3
D171 | Vol_TotalCycleTime_dsec_F4
D172
D173
D174
D175
D176 | Vol_CycleCounter_F1
D177 | Vol_CycleCounter_F2
D178 | Vol_CycleCounter_F3
D179 | Vol_CycleCounter_F4
D180 | Vol_CurrentPulsesPerCycle_F1
D181 | Vol_CurrentPulsesPerCycle_F2
D182 | Vol_CurrentPulsesPerCycle_F3
D183 | Vol_CurrentPulsesPerCycle_F4
D184
D185
D186
D187
D188
D189
D190
D191

## D200
D200 | Temp Var 1
D201

## Sheet6
D200 | Temp_DVar1
D201
D202 | Temp_DVar2
D203
D204 | Temp_DVar3
D205

## D2000
D2000 | CMPulses_F1 | 1ccm pulses
D2001 | CMPulses_F2
D2002 | CMPulses_F3
D2003 | CMPulses_F4
D2004 | CMPulses_Fmain
D2005 | MaxPulseTime
D2006 | Vol_Qty_F1 | Liter
D2007 | Vol_Qty_F2 | Liter
D2008 | Vol_Qty_F3 | Liter
D2009 | Vol_Qty_F4 | Liter
D2010 | Vol_TotTimeMin_F1 | min
D2011 | Vol_TotTimeMin_F2 | min
D2012 | Vol_TotTimeMin_F3 | min
D2013 | Vol_TotTimeMin_F4 | min